

# Опросный лист

**на изготовление котла наружного размещения КВСН.**

1. Заказчик:
2. Контактное лицо: Телефон: Email:
3. Расчетная тепловая нагрузка (кВт):
4. Котловая автоматика управления и безопасности: Энергонезависимая автоматика: САБК-М Honeywell VS820 A Энергозависимая автоматика: Elettrosit Honeywell КСУБ 20.01

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Установка датчиков загазованности и вскрытия: | Да | Нет |
| 6. | Установка сетевых насосов: | Да | Нет |
| 7. | Изготовление выносного аварийного пульта | Да | Нет |

1. Давление газа на входе, кгс/см.кв. (Па):
2. Установка узла учета газа: Да Нет
3. Степени автоматизации:
4. Дымовая труба: Да Нет (высота):
5. Вывод информации на пульт оповещения: Проводная (кабель 50 м)

RR701 (радиосигнал до 1,5 км)

GSM-связь (свыше 1,5 км – оповещение на сотовую связь)

1. Дополнительная комплектация:

Дата:



ПОЛУЧИТЬ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: **8-800-100-02-43**