

# Опросный лист на изготовление котлов марки RS-H

1. Заказчик:
2. Контактное лицо: Телефон:

Факс: e-mail:

1. Расчетная тепловая нагрузка (КВт/час)
2. Количество котлов:
3. Тип котла:

одинарный

сдвоенный

1. Пункт учета газа: ДА НЕТ
   * Низкое входное давление газа до 0,005МПа, включительно
   * Среднее входное давление газа от 0,005МПа до 0,3МПа, включительно
   * Высокое входное давление газа от 0,3МПа до 0,6МПа, включительно
2. Место установки счетчика газа: До ГРУ После ГРУ
3. Пункт редуцирования газа (ГРУ) ДА НЕТ
   * Среднее входное давление газа от 0,005МПа до 0,3МПа, включительно
   * Высокое входное давление газа от 0,3МПа до 0,6МПа, включительно
4. Вывод на пульт управления:
   * Проводная (кабель 50м)
   * RR701 (радиосигнал до 1,5км)
   * GSM связь (свыше 1,5км – оповещение на сотовую связь)
5. Дымовая труба ДА НЕТ
6. Высота дымовой трубы, м.
7. Вид крепления дымовой трубы
   * настенного крепления

-Высота стены

* + отдельно стоящая, самонесущая.
  + отдельно стоящая, на башне

Примечание

# дата: